## DI-F-411
TARİH: 18.01.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | PLANLANAN SANTRAL ADRESİ | İŞLEM NO | EVRAK DEĞERLENDİRME SONUCU | BAŞVURU DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞSA İPTAL GEREKÇESİNİN YÖNETMELİK MADDESİ | TAMAMLANMASI GEREKEN EVRAKLAR |  | AÇIKLAMA
1 | 2023-12-28 | 1491637 | 890 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ KARAKEÇİLİ İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ | 1491637 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
2 | 2023-12-29 | 1492311 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ | 1492311 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 2, 3, 4, 10, 12 |  | Eksik Evrak: -E-imza doğrulanamamıştır. Lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmamıştır. - Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Vekaletnamede Enerjisa Başkent Elektrik Dağ. A.Ş. İbaresi yer almaktadır.) - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık belgesi sunulmamıştır. Ortaklı yapısını gösterir belge noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı sunulmalıdır.) -EİGM Teknik Değerlendirme Formu (Doküman e-imzalı sunulmamıştır.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Ortak kullanım alanı mevcut, noter onaylı muvakatname gereklidir.) -EK-4 Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (Doküman e-imzalı sunulmamıştır.)
3 | 2023-12-28 | 1491366 | 47 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ meşşelerdibi MAHALLESİ | 1491366 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
4 | 2023-12-30 | 1492604 | 30 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY(İ) MAHALLESİ | 1492604 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 |  | Eksik Evrak: - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile başvuru sahibi uyumsuzdur.Kira sözleşmesi sunulmamıştır. İki taraf için de imza beyanı/sirküsü sunulmalıdır.) -Kurulacak Olan Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması ( Sunulmamıştır.) -Başvuru Bedeli Dekontu (EPDK tarafından yıllık belirlenen bedel) (Sunulmamıştır.) - EİGM Teknik Değerlendirme Formu (Sunulmamıştır.) -Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Sunulmamıştır.) - Abone Numarası veya Numaraları ( Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1) (Başvuru yaparken 25 kW Usul Ve Esas'lara göre başvuru yapılmıştır.)
5 | 2023-12-30 | 1492648 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ | 1492648 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 2, 3, 4, 9, 11 |  | Eksik Evrak: -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1) (Ek-1 ile başvuru sahibi uyumsuzdur.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile başvuru sahibi uyumsuzdur.Kira sözleşmesi sunulmamıştır, İki taraf için de imza beyanı/sirküsü sunulmalıdır.) -Kurulacak Olan Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması ( Sunulmamıştır.) EİGM Teknik Değerlendirme Formu ( İlgili form başvuru sahibi ile uyumsuzdur.) -Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Sunulmamıştır.) -Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgesi sunulmamıştır.) -Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık belgesi sunulmamıştır. Ortaklık yapısını gösterir belge noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı sunulmalıdır.)
6 | 2023-12-29 | 1492288 | 40 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ | 1492288 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak: -Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, muvakatname uyumsuzdur. Firmanın diğer tüzel kişiliğe verdiği muvafakatname yer almamaktadır.)
7 | 2023-12-15 | 1484751 | 105.6 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ AHMET BEY MAHALLESİ | 1484751 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 4 |  | Eksik Evrak: - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile başvuru sahibi uyumsuzdur.Kira sözleşmesi sunulmamıştır.Kiracı/kiraya veren iki taraf için de imza beyanı/sirküsü sunulmalıdır.) -Lisanssız Üretim Başvuru Formu (Ek-1) (Ek-1 ile web sitesi başvuru bilgileri uyumsuzdur. Web sitesinde başvuru sahibi alanına gerçek/tüzel kişilik ismi ile başvurulmalıdır.)
8 | 2023-12-29 | 1492286 | 69.85 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1492286 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
9 | 2023-12-26 | 1490553 | 6180 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ İNLER MAHALLESİ | 1490553 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
10 | 2023-12-28 | 1491560 | 240 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ TEMELLİ MAHALLESİ | 1491560 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Sunulan abonelik geçici/şantiye aboneliğidir. Lisanssız Elektrik Üretimi için başvuruda bulunulamaz.)
11 | 2023-12-23 | 1488696 | 400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ saray(i) MAHALLESİ | 1488696 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak: -Abone Numara veya Numaraları (Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür. Maksimum 100 kWe başvuru yapılabilir.)
12 | 2023-12-29 | 1492195 | 50 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ BAHÇEKARADALAK MAHALLESİ | 1492195 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Sunulan abonelik geçici/şantiye aboneliğidir. Lisanssız Elektrik Üretimi için başvuruda bulunulamaz.)
13 | 2023-12-27 | 1491075 | 49 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ Sarılar MAHALLESİ | 1491075 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
14 | 2023-12-29 | 1492209 | 240 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ | 1492209 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
15 | 2023-12-29 | 1492191 | 880 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ Karasapaca MAHALLESİ | 1492191 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4, 10 |  | Eksik Evrak: -Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tahsis Belgesi güncel olmalıdır. Tahsis Belgesini imzalayan kişiye/kuruma ait yetki belgesi sunulmalıdır.) -EİGM Teknik Değerlendirme Formu ve Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1)( EİGM formunda ve Ek-1 de sunulan güç bilgileri uyumsuzdur.)
16 | 2023-12-26 | 1490439 | 400 | HIDROLIK | ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ Saray MAHALLESİ | 1490439 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
17 | 2023-12-29 | 1492303 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ | 1492303 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
18 | 2023-12-30 | 1492519 | 157 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1492519 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
19 | 2023-12-26 | 1490169 | 940 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ Yukarıköy MAHALLESİ | 1490169 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 5, 6, 10 |  | Eksik Evrak: - Abone Numarası veya Numaraları ( Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -Tarım Dışı Arazi Yazısı (Sunulmamıştır.) -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1) ( Üretim tesisi bilgileri ile web sitesinde doldurulan alan uyumsuzdur.) -EİGM Teknik Değerlendirme Formu ( Üretim tesisi bilgileri ile web sitesinde doldurulan alan uyumsuzdur. İlgili forma abonelik bilgileri de yanlış yazılmıştır.)
20 | 2023-12-29 | 1492388 | 150 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ IRMAK MAHALLESİ | 1492388 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6, 3, 9, 11 |  | Eksik Evrak: - Abone Numarası veya Numaraları ( Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Sunulmamıştır.) - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık belgesi sunulmamıştır. Ortaklı yapısını gösterir belge Noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı sunulmalıdır.) -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (İmzalı ve tam haliyle sunulmamıştır.)
21 | 2023-12-29 | 1492072 | 160 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ Hasanoğlan-bahçelievler MAHALLESİ | 1492072 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak: - Abone Numarası veya Numaraları ( Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.)
22 | 2023-12-29 | 1492316 | 250 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ Hasanoğlan-bahçelievler MAHALLESİ | 1492316 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak: - Abone Numarası veya Numaraları ( Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.)
23 | 2023-12-28 | 1491432 | 40 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ İMRAHOR MAHALLESİ | 1491432 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
24 | 2023-12-30 | 1492426 | 750 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ILGAZ İLÇESİ Ziraat MAHALLESİ | 1492426 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3, 11 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık belgesi sunulmamıştır. Ortaklık yapısını gösterir belge noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı sunulmalıdır.) -Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Köşe koordinatları belli değildir.)
25 | 2023-12-30 | 1492701 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1492701 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
26 | 2023-12-30 | 1492555 | 1500 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ KARAÖREN MAHALLESİ | 1492555 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak: -Abone Numara veya Numaraları ( Tesisat no bulunmamaktadır. Yapı/İnşaat Ruhsatı Sunulmamıştır.) -İç Tesisat Projesi İle Başvurulması Durumunda Kurulu Gücü Gösteren Proje Kapağı (Onaylı Proje kapağı sunulmamıştır.)
27 | 2023-12-29 | 1492079 | 20 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İncek İmar MAHALLESİ | 1492079 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
28 | 2023-12-28 | 1491751 | 960 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1491751 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
29 | 2023-12-28 | 1491418 | 6950 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ BÜYÜKBIYIK MAHALLESİ | 1491418 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
30 | 2023-12-31 | 1492705 | 60 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KURŞUNLU İLÇESİ ERENLER MAHALLESİ | 1492705 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
31 | 2023-12-30 | 1492652 | 96 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ Yenikent İmar MAHALLESİ | 1492652 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda yazan mahalle EK-1, EİGM, Aplikasyon ile uyuşmamaktadır.)
32 | 2023-12-30 | 1492691 | 60 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ERLER MAHALLESİ | 1492691 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
33 | 2023-12-07 | 1480749 | 30 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ BALLIKPINAR-İMAR MAHALLESİ | 1480749 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 10, 12 |  | Eksik Evrak : - E imza doğrulanamamıştır. Lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmamıştır.
34 | 2023-12-29 | 1492313 | 59 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ | 1492313 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 10 |  | Eksik Evrak: -EİGM Teknik Değerlendirme Formu (EİGM kWp-kWe değerleri hatalı olarak yazımıştır.)
35 | 2023-12-29 | 1492295 | 159.33 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ TEPEYURT(GERMEYİK) MAHALLESİ | 1492295 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4.8 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda yazan mahalle EK-1, EİGM, Aplikasyon ile uyuşmamaktadır.) - Başvuru Bedeli Dekontu (EPDK tarafından yıllık belirlenen bedel) ( Başvuru bedeli dekontu eski tarihlidir.)
36 | 2023-12-29 | 1492150 | 220 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ Susuz MAHALLESİ | 1492150 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
37 | 2023-12-29 | 1492245 | 47 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ | 1492245 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6, 8, 9, 11 |  | Eksik Evrak : - Başvuru Bedeli Dekontu(EPDK tarafından yıllık belirlenen bedel) ( Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır.) - Koordinatlı Aplikosyon Krokisi ( İmzalı olarak sunulmamıştır.) -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Tek-hat okunaklı değildir.) -Abone Numarası veya Numaraları (Abonelik sahibi ile başvuru sahibi uyumsuzdur.)
38 | 2023-12-30 | 1492593 | 200 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ BÜK MAHALLESİ | 1492593 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
39 | 2023-12-28 | 1491249 | 400 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ Koru MAHALLESİ | 1491249 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4, 6 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinin süresi dolmuştur.) - Abone Numarası veya Numaraları ( İlgili tesisat üzerine alınmış çağrı mektubu vardır.Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.)
40 | 2023-12-26 | 1490514 | 350 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ Çoğlu MAHALLESİ | 1490514 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1 , 6, 11 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) - Koordinatlı Aplikosyon Krokisi ( İmzalı olarak sunulmamıştır.) - Tüketim Bilgi Formu sunulmamıştır. - Abone Numarası Veya Numaraları (Ek-1'de yer alan tesisat bilgileri ile web sitesinde girilen tesisatlar uyumsuzdur. Başvuru portalına tesisat bilgileri işlenmelidir.)
41 | 2023-12-29 | 1492300 | 3600 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ Yukarı Kamışlı MAHALLESİ | 1492300 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
42 | 2023-12-27 | 1491196 | 220 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ cankurtaran MAHALLESİ | 1491196 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 5 , 6 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -Tarım Dışı Arazi Yazısı (Sunulan yazı uygun değildir. Marjinal tarım arazisi yazısı sunulmamıştır.)
43 | 2023-12-27 | 1491186 | 540 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ cankurtaran MAHALLESİ | 1491186 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 5 |  | Eksik Evrak : -Tarım Dışı Arazi Yazısı (Sunulan yazı uygun değildir. Marjinal tarım/tarım dışı arazisi yazısı sunulmamıştır.)
44 | 2023-12-26 | 1490274 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1490274 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 9 |  | Eksik Evrak : -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Tek-hat imzasız olarak sunulmuştur.)
45 | 2023-12-30 | 1492440 | 60 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KURŞUNLU İLÇESİ KALEKAPI MAHALLESİ | 1492440 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu farklı kişi adına, kira sözleşmesi sunulmamıştır. Kira sözleşmesini imzalayan kiracı ve kiraya veren gerçek/tüzel kişiliğe ait imza beyanı/sirküsü paylaşılmalıdır.)
46 | 2023-12-30 | 1492550 | 48 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ Yenidoğan MAHALLESİ | 1492550 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Kurulması planlanan tesisin ada parsel bilgisi ile tesisat bilgileri uyuşmamaktadır. Başvuru sahibi ile sunulan tesisatlar uyumlu olmalıdır.) - Tüketim Bilgi Formu sunulmamıştır.
47 | 2023-12-30 | 1492554 | 140 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ YENİKENT/MÜLK MAHALLESİ | 1492554 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1 |  | Eksik Evrak : - Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1) (Ek-1 yerine başvuru dilekçesi sunulmuştur.)
48 | 2023-12-29 | 1492230 | 1400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ Çavuşlu MAHALLESİ | 1492230 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
49 | 2023-12-21 | 1487579 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ GUZELHISAR MAHALLESİ | 1487579 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda yazan mahalle EK-1, EİGM, Aplikasyon ile uyuşmamaktadır.)
50 | 2023-12-29 | 1492272 | 150 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ Dereköy MAHALLESİ | 1492272 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu hisselidir, diğer hissedarlardan muvafakatname ya da kira sözleşmesi sunulmamıştır.) (Hissedarlara ait tapu yada noter onaylı muvafakat sunulmalıdır.)
51 | 2023-12-30 | 1492643 | 30 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ ÇAY MAHALLESİ | 1492643 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) - Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Tek-hat şeması SMM/Oda numarası belirtilerek elektrik mühendisi tarafından imzalı olarak sunulmamıştır.) - Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgesi sunulmamıştır.) - Başvuru Bedeli Dekontu (EPDK tarafından yıllık belirlenen bedel)(Başvuru bedeli dekontu sunulmamıştır.) - Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (Lihkab veya Harita Müh. Onaylı) (Sunulmamıştır.) - Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1) (Sunulmamıştır. 25 kW Usul Esaslar için kullanılan form sunulmuştur. ) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira kontratında kiraya verene ait imza beyanı/sirküsü sunulmamıştır.) -EİGM Teknik Değerlendirme Formu (Sunulmamıştır.)
52 | 2023-12-20 | 1486709 | 400 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ÇERKEŞ İLÇESİ KARAMUKLU MAHALLESİ | 1486709 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
53 | 2023-12-28 | 1491824 | 140 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ İMAR-SUSUS-YENİMAHALLE MAHALLESİ | 1491824 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
54 | 2023-12-29 | 1492273 | 900 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY İMAR MAHALLESİ | 1492273 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
55 | 2023-12-26 | 1490466 | 39.5 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ | 1490466 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklı yapısı noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı değildir.)
56 | 2023-12-29 | 1491973 | 275 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ ÇELLİGELİŞ MAHALLESİ | 1491973 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
57 | 2023-12-25 | 1489760 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ Güzel Hisar MAHALLESİ | 1489760 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
58 | 2023-12-30 | 1492572 | 240 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ İHSANGAZİ İLÇESİ ÇAY MAHALLESİ | 1492572 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 , 4 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısı noter yada YMM onaylı değil, ticari sicil gazetesi sunulmamıştır.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira kontratında kiraya veren belediye başkanına ait mazbata ve imza sirküsü sunulmamıştır.)
59 | 2023-12-29 | 1492169 | 10 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ | 1492169 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
60 | 2023-12-29 | 1492378 | 65 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ Şafak MAHALLESİ | 1492378 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1 , 6 |  | Eksik Evrak : -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1 Başvuru Formunda belirtilen 1 adet tesisat farklı bir tüzel kişilik adına sözleşmelidir. Başvuruda yer alan tesisat numaraları aynı gerçek/tüzel kişiliğe ait olmalıdır.)
61 | 2023-12-29 | 1492172 | 322 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 1492172 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
62 | 2023-12-25 | 1489668 | 72 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ Sincan MAHALLESİ | 1489668 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 9 |  | Evrak Evrak: -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Tek-hat şeması SMM/Oda numarası belirtilerek elektrik mühendisi tarafından imzalı olarak sunulmamıştır.)
63 | 2023-12-28 | 1491285 | 99 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ İvedikköy MAHALLESİ | 1491285 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
64 | 2023-12-29 | 1492259 | 96 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KURŞUNLU İLÇESİ BUDAKPINAR MAHALLESİ | 1492259 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısını gösterir hazirun cetvelinin noter ya da yeminli mali müşavir imzalı belge / ortaklık yapısının yeraldığı ticaret sicil gazetesi sunulmalıdır. )
65 | 2023-12-29 | 1492366 | 96 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KURŞUNLU İLÇESİ ÇAVUNDUR MAHALLESİ | 1492366 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
66 | 2023-12-29 | 1491872 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ | 1491872 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4, 9 |  | Eksik Evrak : -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Tek-hat şeması SMM/Oda numarası belirtilerek elektrik mühendisi tarafından imzalı olarak sunulmamıştır.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira kontratında kiraya veren kişiye ait imza sirküsü ve Tapu belgesi sunulmamıştır.)
67 | 2023-12-31 | 1492689 | 500 | BIOKÜTLE | ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇESİ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAHALLESİ | 1492689 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 6, 10 |  | Eksik Evrak : - Abone Numarası veya Numaraları (Sunulan tüketim aboneliği farklı tüzel kişilik adına ve tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -EİGM Teknik Değerlendirme Formu (Sunulmamıştır.)
68 | 2023-12-29 | 1492356 | 49 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ anayurt MAHALLESİ | 1492356 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 2.6 |  | Eksik Evrak: - Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgesinin geçerlilik süresi geçmiştir.) - Dağıtım Trafo Sınırı ( 400 kVA gücünde dağıtım trafosundan enerji alındığından maksimum 40 kWe başvuru yapılabilir. )
69 | 2023-12-29 | 1492285 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ bahçekapı MAHALLESİ | 1492285 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 2 |  | Eksik Evrak : - Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgesinin geçerlilik süresi geçmiştir.)
70 | 2023-12-29 | 1492345 | 49 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ anayurt MAHALLESİ | 1492345 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 2 , 6 |  | Eksik Evrak : - Tüzel Kişiyi Temsil Ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgesinin geçerlilik süresi geçmiştir.) - Dağıtım Trafo Sınırı ( 400 kVA gücünde dağıtım trafosundan enerji alındığından maksimum 40 kWe başvuru yapılabilir. )
71 | 2023-12-29 | 1491918 | 60 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ Yıldırım Beyazıt MAHALLESİ | 1491918 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
72 | 2023-12-26 | 1490331 | 240 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ AHILI MAHALLESİ | 1490331 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısı noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı değildir.)
73 | 2023-12-29 | 1492392 | 150 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BUGDUZ MAHALLESİ | 1492392 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısını gösterir hazirun cetvelinin noter ya da yeminli mali müşavir imzalı belge / ortaklık yapısının yeraldığı ticaret sicil gazetesi sunulmalıdır. )
74 | 2023-12-27 | 1490742 | 3600 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ Orman Çiftliği MAHALLESİ | 1490742 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
75 | 2023-12-26 | 1490356 | 333.2 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ 15 TEMMUZ MAHALLESİ | 1490356 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
76 | 2023-12-28 | 1491549 | 565 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ gökçebağ MAHALLESİ | 1491549 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 6 |  | Eksik Evrak: - Abone Numarası veya Numaraları (Ek-1 Başvuru formunda belirtilen tesisatlara göre; Tüketim sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür.) -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1) (Online sistem ve dokümanda birden fazla tesisat bulunmaktadır ancak Ek-1 formunda tek tesisat belirtilmiştir.)
77 | 2023-12-30 | 1492427 | 460 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ gökçebağ MAHALLESİ | 1492427 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
78 | 2023-12-29 | 1491904 | 390 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ KARASAPACA MAHALLESİ | 1491904 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
79 | 2023-12-29 | 1492069 | 200 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ Oğulbey MAHALLESİ | 1492069 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 , 4 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısı Noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı değildir.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinde kira süresi belirtilmemiştir.)
80 | 2023-12-29 | 1492362 | 366.6 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİ Ayvaşık MAHALLESİ | 1492362 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 4 |  | Eksik Evrak : - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu dokümanı yerine İmza Sirküleri ve Ticari Sicil Gazetesi evrakları bulunmaktadır. Başvuru dokümanlarında Tapu veya Kira Sözleşmesi bulunmamaktadır.)
81 | 2023-12-29 | 1492370 | 240 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BEYPAZARI İLÇESİ Ayvaşık MAHALLESİ | 1492370 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
82 | 2023-12-05 | 1479577 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ Büğdüz-İmar MAHALLESİ | 1479577 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
83 | 2023-12-01 | 1478164 | 960 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ Saray MAHALLESİ | 1478164 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 2, 3, 9 |  | Eksik Evrak : - E-imza doğrulanamamıştır. Lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmamıştır. - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısı Noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı değildir.) - Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Sunulan tek hat şemasında GES proje detayları bulunmamaktadır.) - Tüzel Kişiyi Temsil ve İmzaya Yetkili Şahıs/Şahısların "Yetki Belgeleri" (Evrakları imzalayan kişiye ait imza beyanı bulunmamaktadır.)
84 | 2023-12-23 | 1488644 | 400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ Ahi Evran (Yeni Çimşit) MAHALLESİ | 1488644 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
85 | 2023-12-29 | 1492164 | 800 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ NENEK MAHALLESİ | 1492164 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Ortaklık yapısı Noter yada Yeminli Mali Müşavir imzalı/onaylı değildir.)
86 | 2023-12-30 | 1492651 | 150 | GÜNEŞ | ZONGULDAK İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY MAHALLESİ | 1492651 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 1, 3, 4, 6, 9, 11 |  | Eksik Evrak : - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Sunulan evrakta şirket temsilcileri belirtilmektedir, ortaklık yapısı bulunmamaktadır.) - Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Tapu sunulmamıştır, kira kontratı Noter onaylı değildir.) - Koordinatlı Aplikasyon Krokisi (İmzalı değildir.) -Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (İmzalı değildir.) -Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-1) (Başvuru formu uygun değildir, koordinat, tesisat vb. bilgiler yazmamaktadır. Güncel Ek-1 formu veri alanlarında değişiklik yapılmadan bilgiler eklenmelidir.) -Abone Numarası veya Numaraları ( Online başvuru sisteminde belirtilen tesisat numarası ile sunulan tesisatlar uyuşmamaktadır.)
87 | 2023-12-30 | 1492582 | 240 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ KUZEYKENT MAHALLESİ | 1492582 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
88 | 2023-12-21 | 1487755 | 40 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ Fatih MAHALLESİ | 1487755 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
89 | 2023-12-29 | 1491894 | 260 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ | 1491894 | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 13. MADDESİ 1. FIKRASI | 3 , 9 |  | Eksik Evrak : - Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini Gösteren Tek Hat Şeması (Sunulan tek hat şeması imzalı değildir.) - Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilikle Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi Ve Belgeler (Sunulan evrakta ortaklık yapısı pay oranları bulunmamaktadır.)
90 | 2023-12-29 | 1492132 | 550 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ Karasapaca MAHALLESİ | 1492132 | OLUMLU |  |  |  | Teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 13. Maddesi 1. Fıkrasındaki "Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz." 2. Fıkrasındaki "Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir." hükümleri gereği eksik evrak tamamlama süreci uygulanmayacak olup eksik evrakla yapılan başvurular doğrudan iade edilecektir. Sadece "Tüketim Bilgi Formu" eksik olan başvurular söz konusu form düzenlenerek sunulması durumunda teknik değerlendirme komisyonuna alınacaktır.
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [6 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | PLANLANAN SANTRAL ADRESİ | İŞLEM NO | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2023-11-30 | 1478005 | 40 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ ÇAYRAZ MAHALLESİ | 1478005 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | EMİRLER TM | OLUMLU
2 | 2023-11-24 | 1475290 | 400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ YAYLALIÖZÜ MAHALLESİ | 1475290 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | EMİRLER TM | OLUMLU
3 | 2023-11-30 | 1478162 | 960 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ çağa MAHALLESİ | 1478162 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | SİNCAN TM | OLUMLU
4 | 2023-11-29 | 1477411 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN-BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 1477411 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | BAŞTAŞ TM | OLUMLU
5 | 2023-11-07 | 1467751 | 1010 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ Akçaali MAHALLESİ | 1467751 |  | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
6 | 2023-11-30 | 1478059 | 7120 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ KOÇYAYLA MAHALLESİ | 1478059 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
7 | 2023-11-30 | 1478077 | 4480 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ YENİYAPANÇARSAK MAHALLESİ | 1478077 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
8 | 2023-11-30 | 1478093 | 7400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ KOÇYAYLA MAHALLESİ | 1478093 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
9 | 2023-11-30 | 1477955 | 370 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ ARAÇ İLÇESİ Huruçören MAHALLESİ | 1477955 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ARAÇ TM | OLUMLU
10 | 2023-11-27 | 1476144 | 240 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ | 1476144 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KAZAN TM | OLUMLU
11 | 2023-11-30 | 1478009 | 16 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ KARAOĞLAN MAHALLESİ | 1478009 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
12 | 2023-11-30 | 1477746 | 99 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ iVEDİKKÖY MAHALLESİ | 1477746 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | OVACIK TM | OLUMLU
13 | 2023-11-27 | 1475936 | 150 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YAZIR MAHALLESİ | 1475936 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKYURT TM | OLUMLU
14 | 2023-11-24 | 1475309 | 36 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ Çayyolu MAHALLESİ | 1475309 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
15 | 2023-11-28 | 1476852 | 550 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ suluca MAHALLESİ | 1476852 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
16 | 2023-11-30 | 1477765 | 99 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ iVEDİKKÖY MAHALLESİ | 1477765 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | OVACIK TM | OLUMLU
17 | 2023-11-30 | 1477637 | 1100 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ GÜRPINAR MAHALLESİ | 1477637 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
18 | 2023-11-29 | 1477143 | 77.89 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ | 1477143 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
19 | 2023-11-25 | 1475568 | 47 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ YAVUZ SELİM MAHALLESİ | 1475568 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
20 | 2023-11-30 | 1477586 | 78 | HIDROLIK | ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇESİ Karataş MAHALLESİ | 1477586 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
21 | 2023-11-30 | 1477604 | 343 | HIDROLIK | ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇESİ Aksu MAHALLESİ | 1477604 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
22 | 2023-11-30 | 1478118 | 649 | HIDROLIK | ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇESİ Aksu MAHALLESİ | 1478118 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
23 | 2023-11-30 | 1478115 | 260 | GÜNEŞ | KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ | 1478115 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
24 | 2023-11-30 | 1477833 | 12000 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ İNLER MAHALLESİ | 1477833 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMLU
25 | 2023-11-27 | 1476215 | 990 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ | 1476215 |  | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ |  | Üretim santrali kurulacak arazi lisanslı OSB bölgesi sınırları içerisinde kaldığından dolayı, başvuru ilgili OSB müdürlüğü tarafından değerlendirilmelidir.
26 | 2023-11-29 | 1477017 | 150 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK-İMAR MAHALLESİ | 1477017 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | MACUNKÖY TM | OLUMLU
27 | 2023-11-30 | 1477864 | 4000 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ yenimahalle MAHALLESİ | 1477864 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | BAŞTAŞ TM | OLUMLU
28 | 2023-11-30 | 1477988 | 195 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ KURUCAÖREN MAHALLESİ | 1477988 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KASTAMONU TM | OLUMLU
29 | 2023-11-18 | 1472567 | 620 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ GÜLKONAK MAHALLESİ | 1472567 |  | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
30 | 2023-11-28 | 1476841 | 600 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ sapaca MAHALLESİ | 1476841 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
31 | 2023-11-28 | 1476789 | 1800 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY (İ) MAHALLESİ | 1476789 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KAZAN TM | OLUMLU
32 | 2023-11-28 | 1476682 | 480 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ Susuz MAHALLESİ | 1476682 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKYURT TM | OLUMLU
33 | 2023-11-30 | 1477692 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALLESİ | 1477692 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
34 | 2023-11-30 | 1478013 | 150 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 1478013 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | SİNCAN TM | OLUMLU
35 | 2023-11-13 | 1469982 | 33.63 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ Bahçekapı MAHALLESİ | 1469982 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
36 | 2023-11-30 | 1477897 | 47.784 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ İvedi MAHALLESİ | 1477897 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | OVACIK TM | OLUMLU
37 | 2023-11-29 | 1477286 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ Büğdüz MAHALLESİ | 1477286 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ESENBOĞA TM | OLUMLU
38 | 2023-11-20 | 1472946 | 2000 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ GÖKLER MAHALLESİ | 1472946 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | SİNCAN TM | OLUMLU
39 | 2023-11-28 | 1476768 | 27 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KEÇİÖREN İLÇESİ Bağlarbaşı MAHALLESİ | 1476768 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | HASKÖY GİS TM | OLUMLU
40 | 2023-11-29 | 1477389 | 3500 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ emirler MAHALLESİ | 1477389 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
41 | 2023-11-28 | 1476796 | 100 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ Dilküşah MAHALLESİ | 1476796 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
42 | 2023-11-30 | 1477704 | 100 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY(İ) MAHALLESİ | 1477704 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KAZAN TM | OLUMLU
43 | 2023-11-30 | 1478127 | 6700 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ YENİYAPANÇARSAK MAHALLESİ | 1478127 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
44 | 2023-11-30 | 1478130 | 3800 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ YENİYAPANÇARSAK MAHALLESİ | 1478130 |  | EMİRLER TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
45 | 2023-11-30 | 1477784 | 800 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ PURSAKLAR İLÇESİ Ülümbüş MAHALLESİ | 1477784 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ESENBOĞA TM | OLUMLU
46 | 2023-11-30 | 1477621 | 99 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ | 1477621 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | MACUNKÖY TM | OLUMLU
47 | 2023-11-30 | 1477645 | 99 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ORMAN ÇİFTLİĞİ MAHALLESİ | 1477645 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
48 | 2023-11-30 | 1478074 | 960 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ Nenek MAHALLESİ | 1478074 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KAYAŞ TM | OLUMLU
49 | 2023-11-29 | 1477387 | 600 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ GÜZEL HİSAR MAHALLESİ | 1477387 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ESENBOĞA TM | OLUMLU
50 | 2023-11-30 | 1477576 | 100 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ YENİŞEHİR MAHALLESİ | 1477576 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KIRIKKALE TM | OLUMLU
51 | 2023-11-30 | 1478019 | 180 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KORGUN İLÇESİ Uludağ MAHALLESİ | 1478019 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
52 | 2023-11-30 | 1478108 | 2400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ Balıkhisar MAHALLESİ | 1478108 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKYURT TM | OLUMLU
53 | 2023-11-16 | 1471905 | 735 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ Yenimehmetli MAHALLESİ | 1471905 |  | POLATLI TM | OLUMSUZ |  | Söz konusu bölgede üretim tesisinin bağlanabileceği uygun dağıtım şebekesi bulunmamadığınndan Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 4. Madde 3. Fıkrasındaki " Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada şebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması" hükmü uyarınca olumsuz değerlendirilmiştir.
54 | 2023-11-30 | 1477666 | 90 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AYAŞ İLÇESİ AKKAYA MAHALLESİ | 1477666 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | BEYPAZARI TM | OLUMLU
55 | 2023-11-21 | 1473635 | 40.3 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ Ballıkpınar MAHALLESİ | 1473635 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
56 | 2023-11-30 | 1478075 | 37 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ Alacaatlı MAHALLESİ | 1478075 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
57 | 2023-11-28 | 1476679 | 960 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YAZIR MAHALLESİ | 1476679 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | AKYURT TM | OLUMLU
58 | 2023-11-29 | 1476948 | 500 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BÜĞDÜZ İMAR MAHALLESİ | 1476948 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ESENBOĞA TM | OLUMLU
59 | 2023-11-10 | 1469420 | 750 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALLESİ | 1469420 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
60 | 2023-11-29 | 1477253 | 240 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ ABANA İLÇESİ Konakören MAHALLESİ | 1477253 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ABANA TM (BOZKURT HAVZA) | OLUMLU
61 | 2023-11-30 | 1477669 | 800 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ BAYBURT MAHALLESİ | 1477669 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | POLATLI TM | OLUMLU
62 | 2023-11-30 | 1477706 | 2400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ Bayburt MAHALLESİ | 1477706 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | POLATLI TM | OLUMLU
63 | 2023-11-25 | 1475576 | 47 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİ MUSTAFACIK MAHALLESİ | 1475576 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMLU
64 | 2023-11-28 | 1476760 | 300 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ KIRANHARMANI MAHALLESİ | 1476760 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMLU
65 | 2023-11-30 | 1478041 | 240 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ HACIBALI MAHALLESİ | 1478041 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KIRIKKALE TM | OLUMLU
66 | 2023-11-27 | 1475842 | 390 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN İLÇESİ Saray(I) MAHALLESİ | 1475842 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
67 | 2023-11-29 | 1477265 | 400 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BÜĞDÜZ İMAR MAHALLESİ | 1477265 |  |  | OLUMSUZ |  | Tesisin kurulacağı yapıdaki mevcut aboneliğin başvuru yapan tüzel kişilikten farklı bir tüzel kişiliğe ait olduğu tespit edilmiş olup "MADDE 34 -(4) Bu Yönetmelikte tanımlanan istisnalar ve düzenlemeler dışında, niteliği itibarıyla aykırılığın düzeltilmesi mümkün olmayan iş ve işlemlerin yapıldığının ve lisanssız üretim başvurusuna esas olan şartların ortadan kalktığının, bu şartların baştan mevcut olmadığının veya yapılan talep ve işlemlerde kanuna ve mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın ilgisine göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu veya bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması iptal edilir." hükmü gereği iptal edilmiştir.
68 | 2023-11-30 | 1478091 | 250 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ ORTALICA MAHALLESİ | 1478091 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
69 | 2023-11-29 | 1477377 | 1000 | GÜNEŞ | KIRIKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİ AHILLI MAHALLESİ | 1477377 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KIRIKKALE TM | OLUMLU
70 | 2023-11-29 | 1477114 | 49 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ ALACAATLI MAHALLESİ | 1477114 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
71 | 2023-11-28 | 1476708 | 40 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ | 1476708 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
72 | 2023-11-23 | 1474412 | 500 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ KURŞUNLU İLÇESİ DAĞÖREN MAHALLESİ | 1474412 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | KURŞUNLU TM | OLUMLU
73 | 2023-11-30 | 1477944 | 49 | GÜNEŞ | ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ ÇERKEZHÖYÜK MAHALLESİ | 1477944 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
74 | 2023-11-29 | 1477289 | 960 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ Kuşburnubeli MAHALLESİ | 1477289 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | ÇANKIRI TM | OLUMLU
75 | 2023-11-30 | 1477760 | 108 | GÜNEŞ | ÇANKIRI İLİ ÇERKEŞ İLÇESİ Yeni MAHALLESİ | 1477760 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | İSMETPAŞA TM | OLUMLU
76 | 2023-11-28 | 1476767 | 700 | GÜNEŞ | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ SULUCA MAHALLESİ | 1476767 | TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR | TOSYA OSB TM | OLUMLU
1 | LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU (EK-1)
2 | TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İMZALAMA YETKİLİ ŞAHIS/ŞAHISLARIN 'YETKİ BELGESİ'
3 | BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİNİN, TÜZEL KİŞİLİKTE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI PAY SAHİBİ OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIK YAPISINI VE VARLIĞI HALİNDE KONTROL İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN BİLGİ VE BELGELER,
4 | ÜRETİM TESİSİNİN KURULACAĞI YERE AİT TAPU YADA TAPU İLE BİRLİKTE ASGARİ İKİ YIL SÜRELİ KİRALAMA BELGESİ
5 | ÇATI UYGULAMASI DIŞINDAKİ BAŞVURULAR İÇİN;
| A |  | MUTLAK TARIM ARAZİLERİ
| B |  | ÖZEL ÜRÜN ARAZİLERİ
| C |  | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI KOORDİNATLI APLİKASYON KROKİSİ
| D |  | SULU TARIM ARAZİLERİ
| E |  | ÇEVRE ARAZİLERDE TARIMSAL KULLANIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN ALANLARI
KAPSAMADIĞINA İLİŞKİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VEYA SÖZ KONUSU BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINACAK BELGE.
6 | TÜKETİM TESİS(LER)İNE İLİŞKİN BİLGİLER
| 1 |  | Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
| 2 |  | Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin
| A |  |  | 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
| B |  |  | Onaylı elektrik proje kapağı
7 | ÇATI UYGULAMALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDE OLAN PROJELER İÇİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ BELGE
8 | BAŞVURU ÜCRETİNİN İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİNİN HESABINA YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZ VEYA DEKONT
9 | KURULACAK TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ DE GÖSTEREN TEK HAT ŞEMASI
10 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN FORMATTA TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU (BİR CD İLE EXCEL FORMATINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.)
11 | LİHKAP VEYA HARİTA MÜHENDİSİ ONAYLI KOORDİNATLI APLİKASYON KROKİSİ
12 | YÖNETMELİĞİN 37 İNCİ MADDESİNİN ONUNCU FIKRASI KAPSAMINDA SUNULACAK BEYAN (EK-1)
13 | TESİS TOPLAM VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN BELGE
14 | YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIM HAKKININ ELDE EDİLDİĞİNE DAİR BELGE
| 1899-12-31 | Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.
| 1900-01-01 | Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.
| 1900-01-02 | Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde su kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belge.
15 | YÖNETMELİĞİN 11 İNCI MADDESİ 4 ÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA KURULACAK TESİSLER İÇİN DSİ TARAFINDAN MER'İ MEVZUAT KAPSAMINDA VERİLEN ONAY BELGESİ.
AÇIKLAMALAR
1- İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere, bu bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği gerekçesiyle başvurular reddedilemez.
2- Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.
3- Tüm başvurularda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı belgelerin sunulması gerekmektedir.
4- Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda 10, 11 ve 12 numaralı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
5- Kojenerasyon başvurularında 13 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
6- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı başvurularda kaynak kullanımına ilişkin 14 numaralı belgenin de sunulması gerekmektedir.
DI-F-411