## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300683 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-10-12 | AG | DÖ | 16.02.2024 0:00:00 | 01.03.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300688 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-10-28 | AG | DÖ | 04.03.2024 1:00:00 | 18.03.2024 1:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300691 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-10-31 | AG | DÖ | 29.02.2024 4:00:00 | 14.03.2024 4:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,