## DI-F-728
TARİH:19.11.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-09-27 | 1607783 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TM KAPASİTESİ
2 | 2024-09-05 | 1596781 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
3 | 2024-09-27 | 1607739 | 147.95 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2024-09-27 | 1607847 | 90.2 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2024-09-27 | 1607994 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HASKÖY GİS TM | OLUMLU
6 | 2024-09-30 | 1608857 | 960 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
7 | 2024-09-30 | 1608450 | 6180 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2024-09-27 | 1607944 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
9 | 2024-09-30 | 1608860 | 950 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
10 | 2024-09-30 | 1608955 | 450 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
11 | 2024-09-30 | 1608624 | 900 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
12 | 2024-09-30 | 1608913 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
13 | 2024-09-30 | 1608856 | 460 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
14 | 2024-09-11 | 1601174 | 299 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
15 | 2024-09-28 | 1608038 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
16 | 2024-09-30 | 1608804 | 3825 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
17 | 2024-09-30 | 1608936 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
18 | 2024-09-28 | 1608138 | 43 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
19 | 2024-09-30 | 1608944 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
20 | 2024-09-28 | 1608230 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
21 | 2024-09-27 | 1607828 | 3200 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
22 | 2024-09-27 | 1607664 | 540 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
23 | 2024-09-24 | 1606468 | 135 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
24 | 2024-09-30 | 1608905 | 300 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
25 | 2024-09-30 | 1608862 | 39 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
26 | 2024-09-27 | 1607797 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
27 | 2024-09-30 | 1608480 | 1000 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
28 | 2024-09-24 | 1606469 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
29 | 2024-09-25 | 1606707 | 183.12 | GÜNEŞ | Arazi | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMLU
30 | 2024-09-25 | 1606663 | 180 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
31 | 2024-09-24 | 1606412 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
32 | 2024-09-30 | 1608777 | 1000 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
33 | 2024-09-30 | 1608552 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HASKÖY GİS TM | OLUMLU
34 | 2024-09-24 | 1606430 | 99 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
35 | 2024-09-29 | 1608285 | 113 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
36 | 2024-09-25 | 1606588 | 1560 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.10.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728