## DI-F-728
TARİH:20.01.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-11-25 | 1630815 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2024-11-21 | 1629283 | 900 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2024-11-29 | 1633017 | 49.9 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
4 | 2024-11-21 | 1629603 | 63 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
5 | 2024-11-29 | 1632959 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMLU
6 | 2024-11-12 | 1625586 | 4500 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
7 | 2024-11-29 | 1633120 | 650 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
8 | 2024-11-27 | 1631895 | 49.9 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
9 | 2024-11-29 | 1632922 | 10000 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
10 | 2024-11-30 | 1633241 | 1000 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
11 | 2024-11-30 | 1633147 | 96 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMLU
12 | 2024-11-30 | 1633354 | 49.5 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇİĞDEM TM | OLUMLU
13 | 2024-11-29 | 1632843 | 10000 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
14 | 2024-11-30 | 1633297 | 450 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
15 | 2024-11-29 | 1633047 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
16 | 2024-11-25 | 1630979 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
17 | 2024-11-27 | 1631758 | 99 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
18 | 2024-11-30 | 1633257 | 1000 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
19 | 2024-11-27 | 1632026 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
20 | 2024-11-25 | 1630642 | 45 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
21 | 2024-11-29 | 1633041 | 15 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
22 | 2024-11-28 | 1632274 | 540 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
23 | 2024-11-29 | 1632719 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
24 | 2024-11-30 | 1633371 | 950 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
25 | 2024-11-26 | 1631584 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMLU
26 | 2024-11-30 | 1633382 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMLU
27 | 2024-11-28 | 1632528 | 1750 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
28 | 2024-11-29 | 1633137 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
29 | 2024-11-29 | 1632774 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
30 | 2024-11-25 | 1630741 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
31 | 2024-11-26 | 1631484 | 14.17 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
32 | 2024-11-30 | 1633345 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
33 | 2024-11-26 | 1631319 | 800 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMLU
34 | 2024-11-30 | 1633267 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
35 | 2024-11-29 | 1632990 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
36 | 2024-11-29 | 1632954 | 4950 | GÜNEŞ | Arazi | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
37 | 2024-11-30 | 1633283 | 110 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
38 | 2024-11-29 | 1632746 | 390 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
39 | 2024-11-28 | 1632496 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
40 | 2024-11-27 | 1631936 | 80 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 27.12.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728