## DI-F-728
TARİH:20.02.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-12-31 | 1645959 | 45 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2024-12-11 | 1641589 | 238 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2024-12-23 | 1644050 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
4 | 2024-12-11 | 1637866 | 6180 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2024-12-11 | 1641518 | 500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
6 | 2024-12-24 | 1646028 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
7 | 2024-12-11 | 1642359 | 260 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2024-12-24 | 1646099 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
9 | 2024-12-27 | 1644515 | 2000 (TM'de kalan bağlanabilir kapasite olarak 350 kWe teklif edilecek) | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
10 | 2024-12-31 | 1645832 | 343 (TM'de kalan bağlanabilir kapasite olarak 220 kWe Teklif edilecek) | HIDROLIK | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
11 | 2024-12-31 | 1645835 | 78 | HIDROLIK | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
12 | 2024-12-31 | 1645904 | 999 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
13 | 2024-12-11 | 1641561 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
14 | 2024-12-24 | 1646030 | 3000 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
15 | 2024-12-11 | 1641716 | 9700 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
16 | 2024-12-27 | 1645688 | 80 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
17 | 2024-12-11 | 1642658 | 1500 (TM'de kalan bağlanabilir kapasite olarak850 kWe Teklif edilcek) | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BÖLÜCEK TM | OLUMLU
18 | 2024-12-24 | 1646141 | 66 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
19 | 2024-12-24 | 1646045 | 321 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
20 | 2024-12-20 | 1645749 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
21 | 2024-12-27 | 1644751 | 80 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMLU
22 | 2024-12-27 | 1644559 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
23 | 2024-12-24 | 1646009 | 249.15 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
24 | 2024-12-27 | 1644443 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
25 | 2024-12-20 | 1645817 | 1500 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
26 | 2024-12-31 | 1645884 | 1800 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
27 | 2024-12-31 | 1645894 | 1200 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
28 | 2024-12-31 | 1645967 | 400 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMLU
29 | 2024-12-24 | 1646057 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SARANBOLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
30 | 2024-12-27 | 1644629 | 9999 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
31 | 2024-12-27 | 1644717 | 42 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | YENİ ÇATES TM | OLUMLU
32 | 2024-12-20 | 1645797 | 700 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
33 | 2024-12-24 | 1643122 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
34 | 2024-12-11 | 1642851 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
35 | 2024-12-31 | 1646130 | 600 | GÜNEŞ | Arazi | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
36 | 2024-12-25 | 1643439 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.01.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ZONGULDAK TM | OLUMLU
DI-F-728