## DI-F-728
TARİH:20.03.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-01-31 | 1657778 | 10000 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-01-31 | 1657824 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
3 | 2025-01-31 | 1657722 | 360 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-01-29 | 1656553 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ (Tüketim sıralaması)
5 | 2025-01-30 | 1657317 | 800 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ (Tüketim sıralaması)
6 | 2025-01-30 | 1657052 | 48.82 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | TRAFO MERKEZİNDE MEVCUT KAPASİTE OLAN 20 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
7 | 2025-01-30 | 1657408 | 600 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-01-16 | 1652005 | 180 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-01-28 | 1656076 | 999 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-01-30 | 1657149 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-01-31 | 1657909 | 510 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-01-29 | 1656540 | 300 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-01-31 | 1657529 | 200 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-01-22 | 1654349 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-01-28 | 1656239 | 10000 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-01-31 | 1657784 | 79.61 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-01-22 | 1654302 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-01-27 | 1655838 | 39 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-01-30 | 1657105 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Dağıtım Trafo Sınırı - Yönetmelik EK-3 Tablo uyarınca üretim tesisinin yönlendirilebileceği TBB784(630 kVA) dağıtım trafosuna en fazla 63 kW gücünde bağlantı yapılabilmektedir.
20 | 2025-01-30 | 1657080 | 540 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-01-30 | 1657460 | 2500 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | TRAFO MERKEZİNDE MEVCUT KAPASİTE OLAN 2000 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
22 | 2025-01-27 | 1655742 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ (Tüketim sıralaması)
23 | 2025-01-29 | 1656808 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-01-29 | 1656798 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-01-29 | 1656830 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-01-31 | 1657890 | 1750 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-01-28 | 1656155 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-01-24 | 1655196 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-01-29 | 1656571 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
30 | 2025-01-27 | 1655855 | 250 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
31 | 2025-01-31 | 1657887 | 960 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
32 | 2025-01-30 | 1656978 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
33 | 2025-01-31 | 1657770 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
34 | 2025-01-24 | 1655108 | 1440 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
35 | 2025-01-31 | 1657837 | 3200 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
36 | 2025-01-31 | 1657879 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
37 | 2025-01-31 | 1657925 | 800 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
38 | 2025-01-31 | 1657926 | 2400 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
39 | 2025-01-30 | 1657305 | 95 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
40 | 2025-01-30 | 1657045 | 300 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
41 | 2025-01-31 | 1657861 | 960 | GÜNEŞ | Arazi | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
42 | 2025-01-18 | 1652809 | 47 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
43 | 2025-01-30 | 1657047 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.02.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728