## DI-F-728
TARİH:16.04.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-02-26 | 1667859 | 9999 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-02-28 | 1669138 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
3 | 2025-02-26 | 1667977 | 62.9 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-02-28 | 1669143 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
5 | 2025-02-18 | 1664421 | 990 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | Temelli TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-02-28 | 1668886 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-02-28 | 1668997 | 1500 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-02-27 | 1668341 | 1600 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-02-28 | 1668934 | 63 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
10 | 2025-02-28 | 1668882 | 63 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
11 | 2025-02-27 | 1668361 | 200 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
12 | 2025-02-28 | 1669108 | 99 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-02-28 | 1668983 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-02-26 | 1668047 | 940 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-02-26 | 1667950 | 65 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-02-28 | 1668909 | 67 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU OSB TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-02-27 | 1668546 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-02-27 | 1668407 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-02-28 | 1669086 | 96 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-02-28 | 1669105 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-02-27 | 1668198 | 375 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-02-24 | 1666859 | 260 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-02-27 | 1668602 | 1920 | GÜNEŞ | Arazi | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-02-28 | 1669125 | 80 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 28.03.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728