## DI-F-728
TARİH:20.05.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-04-02 | 1680335 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-03-28 | 1679716 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ (TEİAŞ'IIN 13.05.2025 TARİH E-60830501-260.01-3080233 SAYILI YAZISI) | BARTIN TM | OLUMLU
3 | 2025-03-31 | 1680195 | 550 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-03-26 | 1678704 | 1800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
5 | 2025-03-26 | 1678741 | 200 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-03-28 | 1679872 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-03-30 | 1680124 | 510 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-03-25 | 1678260 | 32 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-03-27 | 1679616 | 6569 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-03-30 | 1680108 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-04-02 | 1680410 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-03-25 | 1678394 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-04-02 | 1680355 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
14 | 2025-04-02 | 1680363 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
15 | 2025-04-02 | 1680378 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
16 | 2025-03-28 | 1680024 | 540 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-03-19 | 1676353 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ 380 TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-03-19 | 1676408 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-04-02 | 1680387 | 3000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-03-20 | 1676979 | 798 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMLU
21 | 2025-03-28 | 1679806 | 299 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-03-28 | 1679874 | 1250 | GÜNEŞ | ARAZİ-ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-03-28 | 1679823 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU OSB TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-03-25 | 1678557 | 1750 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-03-27 | 1679604 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-04-01 | 1680223 | 79.61 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GIS TM | OLUMLU
27 | 2025-03-28 | 1679747 | 8000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-03-11 | 1673120 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-03-27 | 1679664 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.04.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728