## DI-F-728
TARİH:20.06.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-04-30 | 1691204 | 1750 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-04-30 | 1691424 | 960 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
3 | 2025-04-29 | 1690268 | 350 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE KALAN KAPASİTE OLAN 40 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
4 | 2025-04-25 | 1688942 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
5 | 2025-04-29 | 1690567 | 1600 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-04-22 | 1687726 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
7 | 2025-04-10 | 1682476 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-04-30 | 1690915 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-04-30 | 1691500 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-04-28 | 1689842 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
11 | 2025-04-30 | 1690912 | 29.7 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
12 | 2025-04-30 | 1691262 | 940 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-04-30 | 1690977 | 80 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-04-30 | 1691452 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
15 | 2025-04-25 | 1689070 | 1990 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-04-28 | 1689982 | 960 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-04-23 | 1688064 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-04-30 | 1691284 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-04-24 | 1688584 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-04-30 | 1690907 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-04-29 | 1690504 | 130 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-04-30 | 1690892 | 3200 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-04-14 | 1683770 | 2458 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-04-30 | 1691234 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-03-31 | 1680147 | 9.82 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-04-28 | 1690156 | 1920 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-04-28 | 1689710 | 9999 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-04-29 | 1690367 | 29.7 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-04-18 | 1686062 | 378 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | TRAFO MERKEZİNDE MEVCUT KAPASİTE OLAN 200 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
30 | 2025-04-30 | 1691035 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
31 | 2025-04-24 | 1688524 | 1500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKKÖPRÜ GİS TM | TRAFO MERKEZİNDE MEVCUT KAPASİTE OLAN 1160 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
32 | 2025-04-24 | 1688612 | 99 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
33 | 2025-04-30 | 1691212 | 1500 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMLU
34 | 2025-04-22 | 1687839 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
35 | 2025-04-28 | 1689769 | 279 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
36 | 2025-04-29 | 1690260 | 2000 | GÜNEŞ | Arazi | 30.05.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
DI-F-728