## DI-F-728
TARİH:17.07.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-05-28 | 1702531 | 1500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-05-28 | 1702532 | 48.82 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
3 | 2025-05-30 | 1703503 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ (TÜKETİM SIRALAMASI)
4 | 2025-05-29 | 1702839 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE KALAN KAPASİTE OLAN 600 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
5 | 2025-05-30 | 1703627 | 191.16 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-05-29 | 1702638 | 6180 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-05-26 | 1701444 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEAİŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ (Tüketim sıralaması)
8 | 2025-05-31 | 1703951 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-05-31 | 1704043 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMLU
10 | 2025-05-31 | 1704054 | 6000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
11 | 2025-05-30 | 1703664 | 5 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-05-27 | 1701568 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMLU
13 | 2025-05-30 | 1703367 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMLU
14 | 2025-05-29 | 1702634 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-05-30 | 1703312 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-05-31 | 1703799 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE KALAN KAPASİTE OLAN 400 KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
17 | 2025-05-28 | 1702331 | 540 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-05-31 | 1704031 | 550 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-05-30 | 1703634 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-05-27 | 1701751 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-05-30 | 1703698 | 1000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
22 | 2025-05-30 | 1703239 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-05-31 | 1703970 | 80 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-05-26 | 1701355 | 480 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-05-27 | 1701832 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
26 | 2025-05-08 | 1694406 | 50 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMLU
27 | 2025-05-29 | 1702975 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE KALAN KAPASİTE OLAN 480KWE GÜÇ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
28 | 2025-05-28 | 1702429 | 19.8 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-05-29 | 1703012 | 36 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
30 | 2025-05-30 | 1703669 | 230 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BALGAT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
31 | 2025-05-30 | 1703454 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
32 | 2025-05-30 | 1703446 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.06.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728