## DI-F-728
TARİH:12.08.2025
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-06-30 | 1715064 | 310 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-06-29 | 1714381 | 35 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
3 | 2025-06-30 | 1715049 | 1600 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-06-27 | 1713798 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | UZAY OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
5 | 2025-06-29 | 1714413 | 960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-06-30 | 1715079 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-06-27 | 1713735 | 8000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-06-30 | 1714931 | 999 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-06-27 | 1713694 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-06-25 | 1712904 | 110 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-06-30 | 1714781 | 960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-06-26 | 1713231 | 189 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-06-30 | 1714965 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-06-30 | 1715001 | 600 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-06-26 | 1713285 | 3800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-06-30 | 1714889 | 4000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-06-30 | 1714872 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-06-26 | 1713485 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-06-24 | 1712179 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-06-30 | 1714833 | 630 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-06-27 | 1713919 | 1200 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-06-27 | 1713901 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-06-27 | 1713896 | 1800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-06-18 | 1709970 | 1920 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-06-27 | 1713837 | 4500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-06-30 | 1714975 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-06-27 | 1713824 | 25 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-06-26 | 1713311 | 32 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-06-30 | 1714944 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.07.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728