## DI-F-728
TARİH:16.10.2025
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-08-06 | 1730613 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-08-30 | 1740869 | 1600 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
3 | 2025-08-31 | 1741082 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-08-29 | 1740630 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | Uzay OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
5 | 2025-08-29 | 1740563 | 960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-08-30 | 1740834 | 960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-08-29 | 1740589 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-08-29 | 1740602 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-08-30 | 1740858 | 95 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-08-31 | 1741015 | 290 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-08-29 | 1740443 | 378 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-08-15 | 1734463 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-08-29 | 1740330 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-08-30 | 1740808 | 22600 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-08-31 | 1741018 | 1240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-08-31 | 1740984 | 1375 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-08-31 | 1741020 | 460 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-08-29 | 1740638 | 6800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-08-12 | 1733133 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILCAHAMAM TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-08-29 | 1740624 | 8000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-08-29 | 1740584 | 1000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-08-31 | 1741089 | 4000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-08-29 | 1740348 | 6960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI MOBİL TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-08-14 | 1733956 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-08-28 | 1740005 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZANTM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-08-29 | 1740337 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-08-28 | 1739853 | 800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-08-29 | 1740401 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.09.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728