## DI-F-728
TARİH: 20.11.2025
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-09-30 | 1753156 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2025-09-30 | 1753349 | 1500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
3 | 2025-09-25 | 1751597 | 250 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
4 | 2025-09-30 | 1753587 | 20000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
5 | 2025-09-24 | 1750861 | 230 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BALGAT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2025-09-30 | 1753651 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2025-09-30 | 1753164 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2025-09-30 | 1753448 | 2437.2 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
9 | 2025-09-30 | 1753333 | 999 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
10 | 2025-09-30 | 1753119 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2025-09-04 | 1743004 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
12 | 2025-09-30 | 1753456 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2025-09-30 | 1753559 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2025-09-30 | 1753574 | 1600 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2025-09-26 | 1752041 | 750 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2025-09-30 | 1753650 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2025-09-29 | 1753032 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
18 | 2025-09-30 | 1753474 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2025-09-30 | 1753519 | 5400 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
20 | 2025-09-30 | 1753674 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2025-09-30 | 1753624 | 550 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2025-09-30 | 1753117 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2025-09-30 | 1753498 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2025-09-26 | 1751977 | 69.5 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ZONGULDAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
25 | 2025-09-29 | 1752818 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2025-09-23 | 1750480 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
27 | 2025-09-16 | 1747222 | 1920 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
28 | 2025-09-29 | 1752675 | 200 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
29 | 2025-09-29 | 1752927 | 10053 | GÜNEŞ | ARAZİ | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
30 | 2025-09-29 | 1752925 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
31 | 2025-09-29 | 1752935 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
32 | 2025-09-29 | 1752876 | 50 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 30.10.2025 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728