## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
301524 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-21 | AG | KT | 30.05.2025 22:40:00 | 06.06.2025 22:40:00 | A | EGD, GD, GÇ, Plt | AG TESİS,
301525 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-29 | AG | KT | 04.06.2025 17:00:00 | 11.06.2025 17:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
301527 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-29 | AG | KT | 14.06.2025 16:00:00 | 21.06.2025 16:00:00 | A | EGD, THB, Plt | AG TESİS,
301529 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-21 | AG | KT | 31.05.2025 0:00:00 | 07.06.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
301530 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-06-12 | AG | KT | 23.06.2025 0:00:00 | 30.06.2025 0:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
301532 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-05-28 | OG | KT | 10.06.2025 0:00:00 | 17.06.2025 0:00:00 | A | Plt | OG TESİS,