## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4
300380 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
300542 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
300543 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4
300544 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
300545 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4
300546 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
300547 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 4
300551 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4
300552 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
300554 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4
300555 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 3
300557 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1641 | 0 | 4 | 4
300559 | 5 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4
300561 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4
300564 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
300565 | 5 | 0 | 0 | 276 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | 4
300569 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4
300572 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
300574 | 5 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 4
300590 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2
300594 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 2
300595 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2
300596 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2
300597 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4
300611 | 5 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3
300615 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3
300616 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 1
300618 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
300624 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0
300644 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0
300645 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3
300647 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
300648 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 4
300649 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
300650 | 5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3
300655 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 0 | 4 | 4
300656 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 161 | 0 | 4 | 4
300660 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4 | 3
300696 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3
300703 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
300708 | 5 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4