## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026 Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
301663 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-30 | AG | KT | 11.02.2026 0:00:00 | 18.02.2026 0:00:00 | A | EGD, THB, Plt | AG TESİS,
301668 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-02 | AG | KT | 12.02.2026 2:00:00 | 19.02.2026 2:00:00 | A | GD, | AG TESİS,
301669 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-05 | AG | KT | 14.02.2026 0:00:00 | 21.02.2026 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
301670 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-06 | AG | KT | 14.02.2026 0:00:00 | 21.02.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
301671 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-06 | AG | KT | 20.02.2026 0:00:00 | 27.02.2026 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
301672 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-05 | AG | KT | 20.02.2026 0:00:00 | 27.02.2026 0:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,
301679 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-02-18 | AG | KT | 20.02.2026 0:00:00 | 27.02.2026 0:00:00 | A | EGD, | AG TESİS,