## Sayfa1
Başkent Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2021-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
102619 | 5 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102620 | 5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102623 | 5 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102663 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102693 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0